GODIŠNJE IZVJEŠĆE O 
REZULTATIMA PRAĆENJA 
KAKVOĆE ZRAKA NA 
AUTOMATSKOJ 
POSTAJI ZA PRAĆENJE 
KAKVOĆE ZRAKA 
SLAVONSKI BROD - 1 
U 2010. GODINI
Zagreb, 21 siječanj 2011.
	[image: image1.png]HAA

v61L1L




	EKONERG d.o.o.

Laboratorij za zrak

Zagreb, Koranska 5

Telefon:
01 6000 111

Faks:
01 6171 560


Naručitelj:
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

35000 Slavonski Brod
Ponuda broj:
I-02-478/09
Oznaka izvješća: 
L/I-02-478/09
Naslov:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA PRAĆENJA KAKVOĆE 
ZRAKA NA AUTOMATSKOJ POSTAJI ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA SLAVONSKI BROD 1 

IZVIJEŠĆE ZA 2010.
Tehnički voditelj Laboratorija za zrak:

Čedomir Selanec, dipl. ing.

Direktor Odjela za mjerenje i analitiku:
Direktor:

Bojan Abramović, dipl. ing.
Mr. sc. Zdravko Mužek, dipl. ing.

Zagreb, 21. siječanj 2011. 

SADRŽAJ
21.
UGOVORNI ODNOSI


22.
MJERENJA SUKLADNO AKREDITIRANIM METODAMA


33.
REFERENTNI DOKUMENTI


33.1
Regulativa RH


33.2
Normativna regulativa


33.3
Regulativa i smjernice EU


44.
CILJANA KAKVOĆA  PODATAKA


45.
OPĆI PODATCI


45.1
Mjerni sustav


55.2
Metapodatci


65.3
Mjerni i nstrumenti i metode


75.4
Lokacija


85.5
Klasifikacija postaje


96.
REDOVNI RAD POSTAJE


96.1
Tehnička ispravnost postaje


96.2
Onečišćujuće tvari koje  su praćene tijekom 2010. godine:


96.3
Osiguranje kvalitete mjerenja


97.
SAŽETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI  MJERNIH PODATAKA


97.1
Sažeti opis aktivnosti


97.2
Provjera ispunjavanja QC standarda


107.3
Kritička i logička provjera mjernih podataka


107.4
Označavanje statusa valjanosti mjernih rezultata


107.5
Način prikazivanja validiranih podataka


118.
OSTVARENA CILJANA KAKVOĆA PODATAKA


129.
REZULTATI


129.1
Koncentracije onečišćujućih tvari i obrada podataka


129.2
Evaluacija mjernih podataka


1510.
KATEGORIZACIJA ZRAKA




1. UGOVORNI ODNOSI 

Sukladno ugovoru KLASA 406-01/09-01/2 Ur. br. 2178/1-11-01/09-6  sklopljenom između Brodsko posavske županije i Ekonerg-a Instituta za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. ovlaštenom za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka Riješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ekonerg je tijekom 2010. godine obavljao usluge mjerenja, validacije i dostave mjernih rezultata kao i redovitog servisa mjernih uređaja na automatskoj postaji za praćenje kakvoće zraka Slavonski Brod 1.
Provjera kakvoće mjerenja i podataka obavljana je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08), Pravilniku o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05)  i Pravilniku o razmjeni informacija iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 135/06).

Ovo godišnje izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04),  Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN, 133/05) i Pravilniku o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka (NN135/06). 

Analizirani su validirani mjerni podatci od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine.
2. MJERENJA SUKLADNO AKREDITIRANIM METODAMA

Mjerenja SO2 i H2S obavljena su prema akreditiranim ispitnim metodama u Ekonerg Laboratoriju za zrak akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (akreditacija izdana od strane HAA broj 1194) i u izvješću su označena zvjezdicom (*).
3. REFERENTNI DOKUMENTI

3.1  Regulativa RH

· Zakonu o zaštiti zraka(NN 178/04; 60/08.)

· Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05)

· Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 135/06)
· Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)
3.2  Normativna regulativa 

· HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
3.3  Regulativa i smjernice EU

· 97/101/EC: Council Decision of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States (Official Journal L 035, 05/02/1997 P. 0014 – 0022)   

· 01/752/EC COMMISSION DECISION of 17 October 2001 amending the Annexes to Council Decision establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States (Official Journal of the European Communities L 282/69)

· Guidance on the Annexes to Decision 97/101/EC on Exchange of Information as revised by Decision 2001/752/EC; European Commission, DG Environment
· „Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network“; EEA Technical Report No. 12

· “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the EoI 2004 data Procedures and results”; ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim Mol and Patrick van Hooydonk 

4. CILJANA KAKVOĆA  PODATAKA 

Zahtjevi za kvalitetom mjernih podataka o kakvoći zraka  definirani su  Pravilnikom o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka i Pravilnikom o praćenju kakvoće zraka, a sukladni su odlukama Europske Komisije (97/101/EC i 01/752/EC).

Sljedeći  zakonsku i normativnu regulativu postavljeni su zahtjevi na kakvoću podataka koji su opisani u Tablici 1.
Tablica 1

	Parametar kakvoće podataka
	SO2, NO2, O3, H2S
	PM2,5

	Mjerna nesigurnost
	15%
	25%

	Minimalan obuhvat podataka
	90%
	90%


Kod sjedinjavanja (usrednjavanja podataka) za jednosatne vrijednosti od 10 min. vrijednosti zahtjeva se minimalni obuhvat podataka od 75%.
Kod sjedinjavanja (usrednjavanja podataka) za 24satne vrijednosti od satnih. vrijednosti zahtjeva se minimalno 13 satnih vrijednosti s time da ne smije nedostajati više od 6 uzastopnih satnih vrijednosti

Kod izračunavanja statističkih parametara zahtjeva se minimalan obuhvat podataka od 75%.

5. OPĆI PODATCI
5.1  Mjerni sustav
Postaja za monitoring kakvoće zraka u izotermičkom skloništu modularnog je tipa. Instrumenti rade na osnovu automatskih referentnih metoda navedenim u Pravilniku o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05). 

Mjerni sustav sastoji se od sljedećih komponenti:

	Komponenta sustava, proizvođač

	Izotermičko sklonište za smještaj mjernih uređaja

	Horiba APNA-370 NOx analizator

	Horiba APSA-370 SO2 analizator

	Horiba APOA-370 O3 analizator

	Horiba APSA-370 CU H2S analizator

	 Analizator lebdećih čestica PM2,5 VAREWA, DURAG

	Sustav za kontrolu odziva na nul i span plin

	Boca za provjeru odziva instrumenata

	Meteorološki senzori za temperaturu, rel. vlažnost, brzinu i smjer vjetra

	Sustav za prikupljanje i slanje podataka

	Termostatirani sustav grijanja i hlađenja


5.2 
Metapodatci
METAPODATCI O MREŽI

	I. PODACI O MREŽI 

	I. 1.
	Naziv: Državna mreža za trajno praćenje kakvoće zraka 

	I. 2.
	Kratica: 

	I. 3.
	Tip mreže: Lokalna

	I. 4.
	Tijelo odgovorno za upravljanje:  Brodsko posavska županija

	I. 4.1.
	Naziv
	

	I. 4.2.
	Ime odgovorne osobe
	Ljiljana Curić

	I. 4.3.
	Adresa
	

	I. 4.4.
	Telefon
	091 7215 943

	
	Fax
	

	I. 4.5.
	e-mail
	

	I. 4.6.
	Web adresa
	

	I. 5.
	Obavijest o vremenu:  CET


	II. PODACI O POSTAJI 

	II. 1. Opći podaci

	II. 1.1.
	Ime postaje
	Slavonski Brod 1

	II. 1.2.
	Ime grada
	Slavonski Brod

	II. 1.3.
	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka
	

	II. 1.4.
	Kod postaje
	

	II. 1.5.
	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju
	Ekonerg d.o.o.

	II. 1.6.
	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci
	Brodsko posavska županija

	II. 1.7.
	Ciljevi mjerenja
	praćenje kakvoće zraka i utjecaja industrije 

	II. 1.8.
	Geografske koordinate*
	
	h
	y
	x

	
	
	mjereno
	
	
	

	
	
	mjereno
	83m
	45 o  9' 34,1''
	17o 59' 42,36

	II. 1.9.
	NUTS
	

	II. 1.10.
	Onečišćujuće tvari koje se mjere na postaji
	O3; SO2; NO2; H2S; PM2,5

	II. 1.11.
	Meteorološki parametri
	da

	II. 1.12.
	Druge informacije
	mjerenja se obavljaju prema zakonski propisanim metodama



	II. 2. Klasifikacija postaje

	II. 2.1.
	Tip područja

	II. 2.1.1.
	Gradsko
	da

	II. 2.1.2.
	Prigradsko
	

	II. 2.1.3.
	Ruralno
	

	II. 2.2.
	Tip postaje u odnosu na izvor emisija

	II. 2.2.1.
	Prometna
	

	II. 2.2.2.
	Industrijska
	da

	II. 2.2.3.
	Pozadinska
	

	II. 2.3.
	Dodatne informacije o postaji

	II. 2.3.1.
	Područje za koje je postaja reprezentativna
	radius 2000 m

	II. 2.3.2.
	Gradske i prigradske postaje

	- broj stanovnika grada/naselja
	60 000

	II. 2.3.3.
	Prometne postaje

	- procijenjena količina prometa
	

	- udaljenost od kamenog ruba pločnika
	

	- udio teških motornih vozila u prometu
	

	- brzina prometa
	

	- udaljenost do fasade zgrade i visina zgrade
	

	- širina prometnice/ulice
	

	II. 2.3.4.
	Industrijske postaje

	- tip industrije
	rafinerija,  metaloprerađivačka, drvna

	- udaljenost od izvora/područja izvora
	3000 m

	II. 2.3.5.
	Ruralne pozadinske postaje

	- blizina grada
	-

	- regionalne
	-

	- daljinski prijenos
	-

	III. INFORMACIJE O MJERNOJ TEHNICI PO ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

	III. 1. Mjerna oprema

	III. 1.1. Naziv

	III. 1.2. Analitička metoda ili mjerna metoda 

	SO2
	automatski analizator
	UV fluorescencija

	O3
	automatski analizator
	UV apsorpcija

	NO2
	automatski analizator
	kemiluminiscencija

	PM2,5
	automatski analizator
	apsorpcija beta zračenja

	H2S
	automatski analizator
	UV fluorescencija

	III. 2. Značajke uzorkovanja

	III. 2.1.
	Lokacija mjernog mjesta
	

	III. 2.2.
	Visina mjesta uzorkovanja
	3 m

	III. 2.3.
	Učestalost integriranja podataka
	10 min

	III. 2.4.
	Vrijeme uzorkovanja
	


5.3 Mjerni instrumenti i metode 

Sva mjerenja izvode se kontinuirano prema normiranim metodama definiranim u Prilogu 7. A1 Pravilnika o praćenju kakvoće zraka Tablica 2. Svi instrumenti posjeduju Tipsko odobrenje sukladno relevantnim normama. 



Tablica 2.  

	Instrument
	Mjerni princip
	Mjerna metoda

	Horiba APOA-370,  O3 analizator
	ultraljubičasta fotometrija
	HRN EN 14625:2005

	Horiba APSA-370,  SO2 analizator
	UV fluoroscencija
	HRN EN 14212:2005*

	Horiba APSA-370 CU,  H2S analizator
	UV fluoroscencija
	ekv. HRN EN 14212:2005*

	Horiba APNA-370,  NOx analizator
	kemiluminiscencija
	HRN EN 14211:2005

	VAREWA (analizator PM 2,5)
	apsorpcija beta zračenja
	ekv. HRN EN 12341:1999



*metode akreditirane prema HRN EC ISO/IEC 17025

5.4 Lokacija

5.4.1 Makrolokacija

Postaja je smještena 1200 m sjeverozapadno od centra Slavonskog Broda, u naselju Jelas cca. 3400 m na sjever sjeveroistok (13 do 15 stupnjeva) od Rafinerije nafte Bosanski Brod, 1300 m jugozapadno od tvornice Đuro Đaković i cca. 200 m jugozapadno od veće prometnice.  
[image: image2.emf]
Slika 1. Makrolokacija AMP SB1
5.4..2 Mikrolokacija

Postaja je smještena na otvorenom terenu bez većeg drveća i zgrada u blizini. Udaljena je 20 m  od najbliže prometnice slabog intenziteta. Na slici 2. u označena je mikrolokacija postaje.
[image: image3.emf]
Slika 2.  Mikrolokacija AMP SB1
5.5  Klasifikacija postaje
Postaja je po tipu područja urbana pozadinska, smještena u rezidencijalnoj zoni s obiteljskim kućama. Po odnosu na izvor emisija je, industrijska te bi trebala ispitati utjecaj Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, koja se nalazi cca. 3,5 km južno jugoistočno od postaje, na kakvoću zraka na ovom području. 
6. REDOVNI RAD POSTAJE

6.1  Tehnička ispravnost postaje

Svi postupci osiguravanja tehničke ispravnosti postaje u 2010. g., obavljeni su od strane ovlaštenog servisera za instrumente proizvođača Horiba, tvrtke Ekonerg.  

6.2  Onečišćujuće tvari koje  su praćene tijekom 2010. godine:

· Oksidi dušika (NO, NO2, NOx  izražen kao NO2)
· Sumporni dioksid (SO2)

· Ozon (O3)

· Sumporovodik (H2S)

· Lebdeće čestice aerodinamičnog dijametra < 2,5 µm.
6.3  Osiguranje kvalitete mjerenja
Praćenje koncentracija gore navedenih onečišćujućih tvari izvodilo se kontinuiranim mjerenjima  prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04; 60/08) i Pravilniku o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05).

U periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. rad instrumenta je redovno provjeravan preko analiziranja dobivenih rezultata i putem "zero" i "span check" provjera. Rezultati provjera nalaze se u bazi podataka postaje. 

U studenom i prosincu 2010. obavljen je redovni godišnji servis postaje od strane ovlaštenog servisera za instrumente proizvođača Horiba, tvrtke Ekonerg d.o.o.

U  studenom i prosincu 2010. obavljena je redovno godišnje umjeravanje u umjernom laboratoriju tvrtke Ekonerg d.o.o. Na ovaj način osigurana je mjerna sljedivost sukladno HRN EN ISO/IEC 17025.
7. SAŽETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI  MJERNIH PODATAKA
Podatci o koncentracijama satnih vremena usrednjavanja  onečišćujućih tvari u zraku koje se prate mjerenjem kakvoće zraka na postaji prema donesenom programu mjerenja razine onečišćenosti zraka predstavljaju osnovni izvor podataka potrebnih za izvještavanje i razmjenu informacija sukladno regulativi RH i EU. 

Kao takvi prema odredbama Čl. 7 Pravilnika o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka moraju biti valjani odnosno provjereni (validirani) prema referentnim dokumentima navedenim u točki 2.

7.1  Sažeti opis aktivnosti

Slijedeći odredbe Aneksa III (Data validation procedure and quality codes) Odluke EK 97/101/EC, a u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 te Odlukama EK 97/101 i 01/752, validacija podataka obavljena je na osnovu provedbe QA/QC plana mjerenja kao i kritičke i logičke provjere mjernih podataka sukladno metodama iz tablice 2. 

Postupak se sastoji od provjere tehničke ispravnosti instrumenata i sustava za mjerenje, provjere ispunjavanja kriterija kontrole kvalitete mjerenja i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.

Ove aktivnosti obavljene su pomoću procjene podataka iz baze podataka postaje i direktnim modemskim pristupom računalu u postaji. Baza podataka sastoji se od svih mjernih, QA/QC i servisnih podataka o postaji koja se svakih 12 sati popunjava najnovijim podatcima.

7.2  Provjera ispunjavanja QC standarda 

Uređaji  za mjerenje NOx, H2S, O3 i SO2, u okviru provedbe QC mjerenja imaju automatsku periodičku  provjeru odziva na nulti i span (konc. analita u iznosu od 80% mjernog područja) plin. Na osnovu ove provjere može se zaključiti na koji su način  provjeravani instrument reagirali na poznatu koncentraciju plina odnosno neprisutnost istog u nultom (filtriranom) zraku i postoje li trendovi u odgovoru instrumenta. Općenito ovako dobivene informacije predstavljaju kvalitetan uvid u funkcionalnost instrumenta te omogućavaju pravovremenu reakciju prije negoli se kvaliteta podataka spusti ispod postavljenih granica. 

7.3  Kritička i logička provjera mjernih podataka 

Program Data Communication Server Presentation preko baze podataka sa postaje omogućava uvid u sve mjerne servisne i statusne podatke sa postaje. Ovo podrazumijeva 10 minutne i satne mjerne vrijednosti, postotak obuhvata rezultata, radovi na održavanju, alarmi i drugo.  Kritička i logička provjera podataka predstavlja procjenjivanje valjanosti podataka uzimajući u obzir sve parametre koji mogu govoriti o valjanosti podataka poput izuzetno visokih rezultata, rezultata koji se prebrzo mijenjaju, rezultata koji previše odstupaju od očekivanih pri danim uvjetima (meteorološkim, prometnim, lokacijskim itd). Također uzima u obzir i usporedbu s prethodnim mjerenjima pri sličnim uvjetima i  mjerenjima drugih onečišćujućih tvari kao i mjerenja s drugih (obližnjih) postaja. Općenito ovaj postupak predstavlja upotrebu svih znanja, saznanja i iskustava na području kakvoće zraka sa ciljem što kvalitetnije procjene valjanosti podataka.   

7.4  Označavanje statusa valjanosti mjernih rezultata

Označavanje statusa valjanosti mjernih podataka obavlja se u excel validacijskim listama svakodnevno na osnovi gore opisanog postupka a sukladno Aneksu III Odluke EK 97/101EC.
Podatci se označavaju na sljedeći način: 

	1. Svi podatci  bez statusne oznake u zelenoj ćeliji smatraju se valjanima. 

Primjer valjanog rezultata  [image: image4.emf]0,18

  

2. Podatci označeni slovom N u crvenoj ćeliji smatraju se nevaljanima i ne uvrštavaju se u statističku obradu podataka. 

Primjer nevaljanog rezultata [image: image5.emf]54,33N


3. Prazne ćelije u excel tablici označavaju izostanak mjerenja.

Primjer izostalog mjerenja [image: image6.emf]
4. Označavanje vrijednosti koje prelaze regulatorne vrijednosti (GV, TV, minimalni obuhvat podataka) za dano vrijeme usrednjavanja objašnjeno je legendom na kraju svake pojedine tablice



7.5  Način prikazivanja validiranih podataka
Validirani podatci prikazuju se u  xls formatu. Podatci za sve onečišćujuće tvari sadržani su u jednoj datoteci  u obliku triju tablica na tri lista nazvana „Satne, Prilog 1“; „24 satne, Prilog 2“ i „Statistička obrada, Prilog 3“ u ovisnosti koju vrstu podataka prikazuje. Osim validiranih satnih vrijednosti tablice sadržavaju i statističke podatke kako je to opisano u Čl. 5. I Prilogu 2 Pravilnika o razmjeni informacija iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka. Tablice se nalaze se  Prilozima 1 do 3 u elektroničkom obliku na CD-u.
8. OSTVARENA CILJANA KAKVOĆA PODATAKA 
Tijekom 2010. godine na postaji je ostvarena prosječna razina obuhvata podataka od 99 % za satno odnosno 100 % za 24 satno vrijeme usrednjavanja. Mjerne nesigurnosti za H2S i SO2 izračunate su iz podataka dobivenih provođenjem testova radnih karakteristika za svaki instrument u 2010. godini i rezultata dobivenih testovima u izvedenim tijekom ishođenja tipnog odobrenja. Za O3 i NO2 korišteni je predviđena mjerna nesigurnost iz Inicijalnog izvješća odgovarajućih instrumenata. Kakvoću podataka izražena na ovaj način zadovoljava kriterije iz točke 4.  za sva mjerenja. Mjerna nesigurnost za PM2,5 nije izračunata.  
Ostvarena kakvoća podataka prikazana je u Tablici 3. 
Tablica 3 Ostvarena ciljana kakvoća podataka 
[image: image7.emf]POSTAJA SB1

NO

2 

% *H

2

S % *SO

2

 % 

O

3

%

PM

2,5

 % 

O

3

 8h % Prosjek %

Obuhvat podataka (satni) 99,96 99,98 99,95 99,98 99,85 100,00 99,95

Obuhvat podataka (24 satni) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00

Mjerna nesigurnost  < 15 < 15 < 15 < 15 N/A N/A N/A

*metode akreditirane prema HRN EC ISO/IEC 17025


9. REZULTATI
9.1  Koncentracije onečišćujućih tvari i obrada podataka
Tijekom 2010. dobiveni su rezultati koji su prikazani i obrađeni u prilozima 1-3.

Prilog 1.
Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari  satnih vremena 
usrednjavanja 

Prilog 2.
Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24 satnih vremena  usrednjavanja

Prilog 3.
Statistička obrada podataka sa klasifikacijom zraka  

9.2   Evaluacija mjernih podataka

9.2.1 Zakonska osnova 

Ocjenjivanje razine onečišćenosti zraka izvedeno je sukladno Članku 16. i 18. Zakona o zaštiti zraka (NN 178/04; 60/08) te Članku 5. i Tablici 1.  Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN, 133/05). 

9.2.2 Tolerantne vrijednosti za 2010. godinu

Od 01.01.2010. godine sukladno gore spomenutoj Uredbi na snazi su bile tolerantne vrijednosti za 2010. godinu Razine TV za  2010. godinu dane su u tablici 3.

Tablica 4. Razine GV i razine TV za 2008.godinu
	Onečišćujuća tvar
	Vrijeme usrednjavanja
	Razina granične vrijednosti (GV)
	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
	Razina tolerantne vrijednosti za 2010. (TV)

	
	
	
	
	

	SO2
	1 sat
	350 µg m-3
	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	380 µg m-3 (TV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine)

	
	24 sata
	125 µg m-3
	GV ne smije biti prekoračena više od 3 puta tijekom kalendarske godine)
	–

	
	1 godina
	50 µg m-3
	–
	–

	NO2
	1 sat
	200 µg m-3
	GV ne smije biti prekoračena više od 18 puta tijekom kalendarske godine
	250 µg m-3 (TV ne smije biti prekoračena više od 18 puta tijekom kalendarske godine)

	
	24 sata
	80 µg m-3
	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
	100 µg m-3 (TV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine)

	
	1 godina
	40 µg m-3
	–
	50 µg m-3

	PM2,5 I.
	1 godina
	25µg m-3
	–
	28,5 µg m-3


TOLERANTNE VRIJEDNOSTI (CILJNE VRIJEDNOSTI) ZA OZON
	Cilj
	Vrijeme
usrednjavanja
	Tolerantna vrijednost (ciljna
vrijednost)
	Datum
dosezanja tolerantne vrijednosti (ciljne
vrijednosti)

	Zaštita zdravlja ljudi
	Najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost (b)
	120 µg/m3 ne smije se prekoračiti više od 25 dana po kalendarskoj godini, usrednjeno na tri godine (c)
	2010. 

	Zaštita zdravlja ljudi
	Srednja dnevna vrijednost (0-24h)
	110 µg/m3 ne smije se prekoračiti više od 7 puta po kaledarskoj godini
	2010. 


GRANIČNE VRIJEDNOSTI (DUGOROČNI CILJEVI) ZA OZON
	Cilj
	Vrijeme
usrednjavanja
	Granična vrijednost
	Datum
dosezanja dugoročnog cilja 

	Zaštita zdravlja ljudi
	Najviša dnevna osmosatna sred​nja vrijednost unutar kalendarske godine
	120 µg/m3
	–

	Zaštita vegetacije
	AOT40, izračunat iz jednosatnih vrijednosti od svibnja do srpnja
	6.000 µg/m3.h
	–


3.2.3 Evaluacija rezultata

Na osnovu mjernih rezultata satne, 24 satne i godišnja vrijednost za NO2 i SO2 nisu prelazile razinu graničnih vrijednosti (GV). Koncentracije O3 nisu prelazile ciljne vrijednosti niti dugoročni cilj. Lebdeće čestica PM 2,5 prešle su razinu TV za godišnje vrijeme usrednjavanja. Satne vrijednosti H2S prešle su vrijednost TV 83, a 24 satne 8 puta vrijednost GV. Srednja godišnja koncentracija H2S također je prešla GV. Na slici 3. prikazani su broj i dani prelaska GV za 24 satna vremena usrednjavanja za H2S. 
Nisu pređene granične vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu ekosustava i vegetaciju.

	2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	siječanj '10
	
	veljača '10
	
	ožujak '10

	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	28
	29
	30
	31
	 
	 
	 

	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	travanj '10
	
	svibanj '10
	
	lipanj '10

	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	25
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	
	27
	28
	29
	30
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	30
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	srpanj '10
	
	kolovoz '10
	
	rujan '10

	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	
	29
	30
	31
	 
	 
	 
	 
	
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	listopad '10
	
	studeni '10
	
	prosinac '10

	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa
	
	Su
	M
	Tu
	W
	Th
	F
	Sa

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	
	28
	29
	30
	 
	 
	 
	 
	
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	 

	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Slika 3. Kalendar prekoračenja GV u 2010. godini  (24 satnih vrijednosti H2S) 
10. KATEGORIZACIJA ZRAKA

Prema rezultatima mjerenja a sukladno regulativi RH iz točke 8.2.1 zrak na ovom području za 2010. godinu klasificiran je kao I kategorije u odnosu na NO2, SO2 i O3 te III kategorije u odnosu na lebdeće čestice PM 2,5 i H2S. Tablica 5. prikazuje statističku obradu podataka i kategorizaciju zraka.
Tablica 5
[image: image8.emf]Statistički parametar / Onečišćujuća tvar

NO

2 

µg/m3  H

2

S µg/m3 SO

2

 µg/m3 

O

3

 µg/m3

PM

2,5

 µg/m3 

O

3

 8h µg/m3

Minimalna  satna vrijednost (µg/m

3

)

-0,32 0,00 0,10 1,29 - 1,86

Maximalna satna vrijednost  (µg/m

3

)

117,00 34,48 278,80 98,04 - 81,09

Srednja godišnja vrijednost satnih vremena usrednjavanja  13,18 2,51 10,97 19,91 30,96 19,92

Median satnih vremena usrednjavanja  9,29 2,38 6,74 16,51 - 17,31

Percentil 98 satnih vremena usrednjavanja  49,87 5,78 50,96 61,27 - 55,62

Minimalna 24 satna vrijednost (µg/m

3

)

2,37 0,60 0,92 3,50 - -

Maximalna  24 satna vrijednost  (µg/m

3

)

55,17 16,12 65,87 71,38 - -

Srednja godišnja vrijednost 24 satnih vremena usrednjavanja  13,14 2,50 10,95 19,90 31,04 -

Median 24 satnih vremena usrednjavanja  11,33 2,45 8,22 17,59 - -

Percentil 98 24 satnih vremena usrednjavanja  37,98 5,26 34,32 47,88 - -

Postotak valjanih rezultata satnih vremena usrednjavana (%) 99,96 99,98 99,95 99,98 99,85 100,00

Postotak valjanih rezultata 24 satnih vremena usrednjavana (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

Broj prekoračenja satnog GV / DC za ozon 0 94 0 - - 0

Broj prekoračenja satnog TV / CV za ozon 0 83 0 - - 0

Broj prekoračenja 24 satnog GV /CV za ozon 0 8 0 0 - -

Broj prekoračenja 24 satnog TV 0 - - - - -

Prekoračenje godišnje GV NE DA NE - DA -

Prekoračenje godišnje TV / CV  NE - - - DA 0

Kategorija kakvoće zraka   prva treća prva prva treća prva

STATISTIČKA OBRADA MJERNIH REZULTATA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD - 1

 ZA  2010. GODINU





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































