## Sheet1
PRILOG 2.
Troškovnik - izrada telekomunikacije
Rb | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Nabava, dobava i polaganje kabela Cat. 6 U/UTP 4P AWG24 LSZH Sivib 250MHz Dca s označavanjem naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | m1 | 10344 |  | 0
2 | Nabava, dobava i montaža kabelskog kanala 105x65 - parapetni zajedno s poklopac 10522 zajedno s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak, vijak). Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad (eventualna izrada proboja, sanacija i silikoniranje) i materijal. | m1 | 116 |  | 0
3 | Nabava, dobava i montaža kabelskog kanala 200x60 duljine 2m. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad (eventualna izrada proboja, sanacija i silikoniranje) i materijal. | kom | 75 |  | 0
4 | Nabava, dobava i montaža okvir MOSAIC 4M bijeli (277814L) zajedno sa priborom za nadžbuknu montažu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad (eventualna izrada proboja, sanacija i silikoniranje) i materijal. | kom | 116 |  | 0
5 | Nabava, dobava i montaža adaptera za Keystone -RJ45. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad (eventualna izrada proboja, sanacija i silikoniranje) i materijal. | kom | 224 |  | 0
6 | Nabava, dobava i montaža modula Keystone UTP Cat6 2067 (R878844) 93603. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad (eventualna izrada proboja, sanacija i silikoniranje) i materijal. | kom | 448 |  | 0
7 | Nabava, dobava i ugradnja vijaka tip DN-19 SET VIJAK S MATICOM M6 1/50-D. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
8 | Nabava, dobava i ugradnja horizontalne vodilice kabela s prstenovima tip DN-97601 WMA 40x60 1-str.1U19" sa 5 prstena siva (RAL 7035). Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 14 |  | 0
9 | Nabava, dobava i montaža FO produžne kutije, tip DN-96200-QL FO splice box, 1U, quick lock, empty. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
10 | Nabava, dobava i ugradnja prednjeg panela tip kao DN-96207-QL FOR front panel 1U, quick lock 24x LC DX SC SX. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
11 | Nabava, dobava i ugradnja Optičke kazete tip kao DN-96106 SPLICE KAZETA 12 NITI DN-96106. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
12 | Nabava, dobava i ugradnja spojnica tip kao DK-29332-02 AL 9FPLC-02 SET PIGTAIL 9um 12 kom-D. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
13 | Nabava, dobava i polaganje kabela - optički SingleMode OS2 LSOH-12 niti zeleni. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad (eventualna izrada proboja, sanacija i silikoniranje) i materijal. | m1 | 15 |  | 0
14 | Nabava, dobava i ugradnja spojnica tip DN-960007-1 ALWL SPOJNICA LC/LC SM DPLX DIGITUS DN-960007 1-D. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 18 |  | 0
15 | Nabava, dobava i ugradnja cjevčica tip kao AL-SK6 CJEVČICA SPLICE 1/100 45mm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
16 | Nabava, dobava i ugradnja naponskog panela tip DN-95401 KABEL 220/8 Digitus 19" bez prekidača bez pren 16A, 4000W, 250VAC 50/60 Hz. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 4 |  | 0
17 | Nabava, dobava i ugradnja polica, tip kao DN-97644 DN-19-TRAY-1-600 H .LOAD 50kg. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
18 | Nabava, dobava i ugradnja polica, tip kao DN-97646 DN-19-TRAY-1-800 POLICA FIKS.D. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 4 |  | 0
19 | Nabava, dobava i polaganje kabela PATCH UTP 1m SIVI, LSOH, cat.6 84128). Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 100 |  | 0
20 | Nabava, dobava i polaganje kabela PATCH UTP cat.6 2 met sivi LSOH 4057. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 100 |  | 0
21 | Nabava, dobava i polaganje kabela PATCH UTP cat.6 3 met sivi LSOH 4011. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 60 |  | 0
22 | Nabava, dobava i polaganje kabela PATCH UTP cat6 5 m, sivi CU LSOH 4058. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 10 |  | 0
23 | Nabava, dobava i montaža poklopca 65 mm za parapetni kanal. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | m | 116 |  | 0
24 | Nabava, dobava i montaža čepa, završni za 105x65mm (za kanal 10423). Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 48 |  | 0
25 | Nabava, dobava i montaža kuta 90 * 105x65 zidnog kanala. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 20 |  | 0
26 | Nabava, dobava i ugradnja kuta (vanjski) za zidni kanal dimenzija 65x105/150/195mm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 20 |  | 0
27 | Nabava, dobava i ugradnja komunikacijskog ormara, tip 42U 2200x800x1000 mm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
28 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za Cat.6, odnosno za "Class E". Mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835). Rezultati u elektroničkom obliku, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela. Predaja izvješća u elektroničkom obliku i dva primjerka u papirnatom obliku. | kom | 1 |  | 0
29 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih veza. Sukladnost izmjerenih vrjednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 -Mjerenja obaviti za dvije niti istovremeno (Duplex spoj) na obje | kom | 1 |  | 0
30 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja računalne mreže. Dokumentacija treba sadržavati ateste i certifikate proizvođača opreme, jamstvene listove i popis ovlaštenih servisera | kom | 1 |  | 0
31 | Nabava, dobava i ugradnja prespojnog panela tip DN-91410 PANEL KEYSTONE 23-portni 1U 19" DN-91410 RAL7035. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | kom | 10 |  | 0
32 | Dobava i ugradnja Mikrotik 24port POE Switcha CRS | kom | 9 |  | 0
33 | Dobava i ugradnja Mikrotik 16port SFP+ Switch | kom | 2 |  | 0
34 | Dobava, ugradnja i spajanje DAC kabela 3m SFP+ | kom | 9 |  | 0
35 | Dobava, ugradnja i spajanje DAC kabela 3m SFP+2*10 Gbita SFP+gibic i 20m LC kabela | kom | 2 |  | 0
| Patch kabel 0,5-3m (u bojama) | kom | 209 |  | 0
| Horizontalna vodilica 19" 40mm perforirana metalna | kom | 11 |  | 0
| Napojna letva 6*220V sa zaštitom i prekidačem | kom | 3 |  | 0
| Rad obuhvaća: -spajanje patch panela i switchewa pach kabeli -sortiranje i označavanje kablova -izrada dokumentacije | sat | 8 |  | 0
36 | Rad obuhvaća: -programiranje switcha prema zahtjevima korisnika -podešavanje RSTP-a, VLAN-ova, switchinga -podešavanje centralnog logiranja -podešavanje balansiranje linkova i agregacije -testiranje i puštanje u rad | kom | 11 |  | 0
|  |  | Ukupno bez PDV-a |  | 0
|  |  | PDV 25% |  | 0
|  |  | Ukupno |  | 0