## TROŠKOVNIK
ZGRADA ŽUPANIJE_Adaptacija sanitarnih čvorova III kat zapadna strana i II kat istočna strana
R. br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (EUR/JM) | Ukupna cijena (EUR)
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Izrada i postava table gradilišta, sa svim potrebnim podacima sukladno "Zakonu o gradnji" i "Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište". Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
1.2 | Izmještanje postojećeg inventara na privremenu lokaciju u dogovoru s investitorom te vraćanje nakon završenih radova. Stavka obuhvaća potreban rad i materijal. | komplet | 1 |  | 0
1.3 | Demontaža postojeće obloge od keramičkih pločica. Zbrinjavanje nastalog građevinskog otpada na gradsku deponiju.
| a) zidna keramika | m2 | 180 |  | 0
| b) podna keramika | m2 | 30 |  | 0
| c) cokl (keramika+pvc) | m1 | 80 |  | 0
1.4 | Radovi na bušenju potrebnih prodora kroz postojeće zidove i stropove za potrebe nove instalacije. | komplet | 5 |  | 0
1.5 | Strojno zasijecanje postojećih slojeva poda ili zida za šliceve za potrebe nove instalacije. | komplet | 4 |  | 0
1.6 | Demontaža postojeće kompletne sanitarne opreme u sanitarnim čvorovima_muški i ženski na II i III katu sa deponiranjem na gradsku deponiju. | komplet | 4 |  | 0
1.7 | Razbijanje postojećih slojeva podne ploče sanitarnih čvorova na III katu. Deponiranje šute na gradsku deponiju. | m2 | 40 |  | 0
1.8 | Demontaža postojećih pregradnih zidova u sanitarnim čvorovima te deponiranje građevinskog otpada na gradsku deponiju sa III kata. | m2 | 50 |  | 0
,
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2.1 | Dobava i ugradnja materijala potrebnog za izvedbu novog unutarnjeg razvoda odvodnje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.
| a) muški WC (1 školjka, 1 pisoar i 1 umivaonik) | komplet | 1 |  | 0
| b) ženski WC (4 školjke, umivaonika) | komplet | 1 |  | 0
| c) spoj vertikale na postojeći sustav | komplet | 2 |  | 0
2.2 | Dobava i ugradnja materijala potrebnog za izvedbu novog unutarnjeg razvoda tople i hladne vode sa prilagodbom na postojeći sustav. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.
| a) muški WC (1 školjka, 1 pisoar i 1 umivaonik) | komplet | 1 |  | 0
| b) ženski WC (4 školjke, umivaonika) | komplet | 1 |  | 0
| c) spoj vertikale na postojeći sustav | komplet | 2 |  | 0
2.3 | Dobava i ugradnja električnog bojlera cca 50-80 litara sa svim potrebnim radom i materijalom do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
2.4 | Dobava i ugradnja bijelog umivaonika po izboru investiroa od bijele fajanse uključivo dovod hladne i tople vode f 1/2", te odvod vode PVC f 50 mm, sifon f 5/4" kromirani, vijci za pričvršćenje umivaonika, cijeva, rozete i kutni ventili. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| a) umivaonik | kom | 4 |  | 0
| b) mješalica | kom | 4 |  | 0
| c) sifon | kom | 4 |  | 0
| d) kutni ventil | kom | 8 |  | 0
| e) držač papirnatih ručnika | kom | 4 |  | 0
| f) ogledalo iznad umivaonika | kom | 4 |  | 0
| g) posuda za tekući sapun | kom | 4 |  | 0
2.5 | Dobava i ugradnja WC-a od bijele fajanse-MONOBLOK, komplet sjedište, uključivo bijeli niskomontažni vodokotlić sa isplavnom cijevi, gumena manžeta, kutni ventil f 1/2" - f 3/8", tlačna cijev rebrasta fleksibilna f 8/10", te vijci za pričvršćenje WC-a. U stavku obračunati dovod hladne vode f 1/2", te odvod PVC f 110 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| a) WC monoblok zajedno sa vodokotlićom | kom | 8 |  | 0
| b) daska s poklopcem | kom | 8 |  | 0
| c) kutni ventil | kom | 8 |  | 0
| d) držač wc papira | kom | 8 |  | 0
| e) wc četka | kom | 8 |  | 0
2.6 | Dobava i ugradnja pisoara od bijele fajanse s ispiračem uključivo dovod vode f 1/2", te odvod vode PVC f 50 mm, sifon f 5/4" kromirani, vijci za pričvršćenje, cijeva, rozete i kutni ventili. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| a) pisoar | kom | 2 |  | 0
| b) kutni ventil | kom | 2 |  | 0
| c) ventil potisni | kom | 2 |  | 0
| f) sifon | kom | 2 |  | 0
2.7 | Dobava i ugradnja podnog sifona do pune funkcionalnosti. | kom | 4 |  | 0
2.8 | Dobava i ugradnja materijala za izradu pregradnog zida sa duplim zelenim gips kartonskim pločama na pocinčanu podkonstrukciju i mineralnom vunom između te pripremom za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 10 |  | 0
2.9 | Dobava i ugradnja materijala za izradu ravnog spuštenog stropa u sanitanim čvorovima sa zelenim GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
|  | m2 | 30 |  | 0
2.10 | Dobava i ugradnja materijala za izradu armstrong spuštenog stropa u sanitarnom čvoru na pocinčanu podkonstrukciju. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
|  | m2 | 30 |  | 0
2.11 | Dobava i ugradnja materijala za krpanje i ravnanje zidova i podova nakon obijanja keramičkih pločica, a prije ljepljnja novih pločica do pune funkcionalnosti. | m2 | 200 |  | 0
2.12 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu podne glazure, a prije ljepljnja novih pločica do pune funkcionalnosti. | m2 | 20 |  | 0
2.13 | Dobava i ugradnja tekuće hidoizolacije nanošenjem hidroizolacijskog premaza u 2 sloja na mjestima kod umivaonika, tuša i poda. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 20 |  | 0
2.14 | Dobava materijala i postavljanje novih PODNIH keramičkih pločica sa fugiranjem u hodnicima i sanitarnim čvorovima. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. | m2 | 30 |  | 0
2.15 | Dobava materijala i postavljanje novih ZIDNIH keramičkih pločica u wc-u sa fugiranjem. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. | m2 | 180 |  | 0
2.16 | Dobava materijala i postavljanje univerzalnih prelaznih lajsni. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. | m1 | 40 |  | 0
2.17 | Impregnacija zidova i podova obloženih postojećim keramičkim pločicama koje se zadržavaju i na koje se lijepe nove keramičke pločice . U cijenu uključena vrijednost radova i materijala. | m2 | 80 |  | 0
2.18 | Dobava i ugradnja ventilacije u sanitarnom čvoru, paljenje na svijetlo uključujući motor i cjevovod sa izlazom na fasadu ili krov koja završava sa rozetom do pune funkcionalnosti. | komplet | 4 |  | 0
2.19 | Bojenje zidova s bijelom disperzivnim bojom u dva sloja i pripremom do pune funkcionalnosti. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.
| b) top glos | m2 | 150 |  | 0
2.20 | Bojenje stropova s bijelom disperzivnim bojom u dva sloja. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. | m2 | 30 |  | 0
2.21 | Dobava i ugradnja priključne armature sa svim spojnim sredstvima i potrošnim matrijalom. | komplet | 4 |  | 0
2.22 | Uzorkovanje vode i analiza potrošne pitke vode na Zavodu za javno zdravstvo. | komplet | 4 |  | 0
2.23 | Fina montaža elemenata i puštanje u funkciju. | komplet | 4 |  | 0
2.24 | Dobava i ugradnja montažne pregrade između pisoara do pune funkcionalnosti. | komplet | 2 |  | 0
2.25 | Tlačna proba vodovodne instalacije i dezinfekcija. | komplet | 4 |  | 0
2.26 | Izrada, doprema i montaža sanitarnih pregradnih stijena s vratima. Ukupna visina stijena 2050 mm, uključivo INOX nogice vis.150 mm. Vratno krilo širine 700 mm. Vrata opremljena Inox kuglom , bravom s naznakom položaja slobodno zauzeto , tri aluminijska panta, PVC vješalicom za odlaganje odjeće. Prednja linija ojačana i učvršćena aluminijskim profilom. Bočno fiksirano aluminijskim "U" profilima. Stijene i vrata izrađeni od HPL ploča debljine 13 mm.
| a) prednja strana sa 4 vrata - 340 x 205 cm_Ž_WC | komplet | 1 |  | 0
| b) pregrade između sanitarnih čvorova - do 150 x 205 cm_M_WC | komplet | 3 |  | 0
| c) kabina u muškom WC-u - cca (90+150) x 205 cm | komplet | 1 |  | 0
2.27 | Dobava i ugradnja materija za žbukanje, postava kutnih šina, apu lajsni, zaštitu stolarije, premaz podloge SN vezom te nanošenje gotove žbuke (cementna/gipsana) na zidove i strop. | m2 | 50 |  | 0
,
2.28 | Čišćenje gradilišta tijekom građenja, te završno čišćenje. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 2. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | STOLARIJA
3.1 | Dobava i ugadnja PVC panel vrata dimenzija 70-100 cm na sanitarnim čvorovima i ostalim prostorijama. Stavka sadrži i obradu špaleta do pune funcionalnosti. | komplet | 4 |  | 0
| UKUPNO 3. STOLARIJA |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJE
4.1 | Dobava i ugradnja nadgradne/ugradbene LED vodotjesne rasvjete sa IP zaštitom za vlažne prostore. | kom | 5 |  | 0
4.2 | Dobava i ugradnja prekidača na mjestu dotrajalih postojećih do pune funkcionalnosti, zajedno sa uštemavanjem, kutijom, komplet funcionalnim prekidačem. | kom | 5 |  | 0
4.3 | Dobava i ugradnja utičnica na mjestu dotrajalih postojećih do pune funkcionalnosti, zajedno sa uštemavanjem, kutijom, komplet funcionalnim prekidačem. | kom | 6 |  | 0
4.4 | Dobava i ugradnja NYY KABEL 3x1,5 mm2. | m' | 50 |  | 0
4.5 | Dobava i ugradnja NYY KABEL 3x2,5 mm2. | m' | 20 |  | 0
4.6 | Dobava i ugradnja zaštitnih kanalica. | m' | 50 |  | 0
4.7 | Sanacija šliceva za elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
4.8 | Dobava i ugradnja materijala te potrebnog rada na prilagodbi postojeće i nove električne instalacije. | komplet | 1 |  | 0
4.9 | Dobava i ugradnja LED plafonjera/lampi po hodnicima po izboru investitora do pune funkcionalnosti. | kom | 3 |  | 0
4.10 | Kontrolna ispitivanja ugrađene opreme i puštanje u pogon do pune funkionalnosti sa potrošnim materijalom. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 4. ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
5 | STROJARSKE INSTALACIJE
5.1 | Pražnjenje radijatorskog sustava u zgradi radi zahvata demontaže postojećih gusnatih člankastih radijatora . | komplet | 2 |  | 0
5.2 | Odvoz demontirane opreme na deponiju u krugu ne daljem od 30 km , za demontiranu opremu radiajatore i cijevi potrebno je naručitelju predati opremu o zbrinjavanju . | komplet | 1 |  | 0
5.3 | Dobava i ugradnja novih pločastih kompakt radijatora u zgradi u kompletu sa potrebnim ovjesnim priborom , potrebnim tiplama i vijcima do pune funkcionalnosti.
| a) pločasti radijator 22 K 600 x 1200 | kom | 2 |  | 0
5.4 | Dobava i ugradnja podnih konzola za dodatno učvrščivanje stabilnosti radijatora ( isporučuje se u paru ) , u kompletu sa potrebnim ukrasnim rozetama , tiplama i vijcima. | kom | 2 |  | 0
5.5 | Dobava i montaža radijatorskog termostatskog ventila s termostatskom glavom s tekućinskim osjetnikom, za izravnu montažu na kompaktno grijače tijelo sa obujmicom ili kvačicom, namjestiva zaštita od smrzavanja, s ograničenjem blokiranjem područja namještene vrijednosti, u robusnoj izvedbi sa zaštitom protiv vandalizma , u kutnoj ili ravnoj izvedbi dimenzije 1/2". | kom | 2 |  | 0
5.6 | Dobava i montaža radijatorske prigušnice u kutnoj ili ravnoj izvedbi 1/2" | kom | 2 |  | 0
5.7 | Dobava i ugradnja slavine za punjenje pražnjenje 1/2" | kom | 2 |  | 0
5.8 | Dobava i ugradnja ozračnog pipca 1/2" | kom | 2 |  | 0
5.9 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina 1/2" za ugradnju na odvojcima horizontalnih linija koje se odvajaju od vertikala prema radijatorima | kom | 2 |  | 0
5.10 | Dobava i ugradnja tankostijene cijevi iz nisko ugljičnog čelika RSt 34-2 (1.0034), izvana pocinčane i dodatno zaštićene slojem pasiviziranog kroma, sukladno HRN EN 10305-3 ili jednakovrijedno, za razvod zatvorenih krugova s vodom za grijanje i/ili hlađenje. Spajanje se vrši ˝press˝ spojnim elementima (fitinzima) iz obostrano pocinčanog nisko ugljičnog čelika 1.0034 i sa svojstvom detektiranja ne uprešanih spojeva tzv. kontroliranim curenjem pri tlaku od 1,5 bara - LBP (Leak Before Press). Cijevi i spojnice su prikladne za radne temperature u rasponu od -35°C do +135°C za EPDM O-ring brtve, odnosno -30°C do 200°C za FPM/Viton O-ring brtve i radni tlak maks. 16 bara."
| Ø 18 x 1,2 mm (DN 12) | m1 | 15 |  | 0
5.11 | Spojni elementi ˝press˝ (fitinzi) iz obostrano pocinčanog nisko ugljičnog čelika 1.0034 i sa svojstvom detektiranja ne uprešanih spojeva tzv. kontroliranim curenjem pri tlaku od 1,5 bara - LBP (Leak Before Press) za spajanje tankostijenih cijevi iz nisko ugljičnog čelika RSt 34-2 (1.0034), izvana pocinčane i dodatno zaštićene slojem pasiviziranog kroma. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i ostali materijal za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje, računajući 40 % od instaliranih količina . | komplet | 1 |  | 0
5.12 | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | komplet | 1 |  | 0
5.13 | Hladna tlačna proba tlakom 4 bara, uključivo punjenje sustava, balansiranje i odzračivanje sustava. | komplet | 1 |  | 0
5.14 | Ponovno punjenje instalacije, ozračivanje instalacije, radijatora, progrijavanje. Predaja instalacije sa zapisnikom naručitelju | komplet | 1 |  | 0
5.15 | Dobava i ugradnja materijala za krpanje rupa, prodora i sl. u zidovima i podovima do pune funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
5.16 | Dobava i ugradnja potrebnih ukrasnih rozeta oko cijevi do pune funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 5. STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | STOLARIJA |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
5 | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
| PDV: |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  | 0